原招标文件“附件6”中部分参数有误，以下面的“附件6”为准：

附件6：

货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

项目名称：学生体质测试器材采购

| 序号 | 招标规格或要求（采购人填写） |  |  |  |  | 投标实际参数(投标人须按投标货物实际数据填写) |  |  |  |  | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 身高体重测试仪 | 功能特点： 1、主机、外设有线连接，测试数据无线传送至电脑；可采用即时上传和集中上传2种数据传输方式 ； 2、全自动同时测量人体身高和体重参数； 3、交直流供电，主机、外设内置蓄电池保证无外接电源情况下能连续工作10小时以上。 4、测试数据自动存储在主机里而非IC卡上，且单机存储量在16000条以上； 5、非接触卡和键盘双重输入功能，且测试编号按键输入时可按逻辑顺序自动递增； 6、测试主机具备指定编号测试成绩查找功能。 7、拆装、运输方便，外设配备轮子方便移动。 8、测试主机在5分钟无人操作，可自动关机，以节约电量。 技术参数： 身高： 量程90～210cm/分度值：0.1cm/*误差：±0.2cm % 体重： 量程：5-150kg /分度值：0.1kg/*误差：±0.2 kg % | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 立定跳远测试仪 | 功能特点： 1、主机、外设有线连接，测试数据无线传送至电脑，可采用即时上传和集中上传2种数据传输方式 ； 2、利用非接触式红外线技术自动测试立定跳远的距离，具备测试犯规判断及提示功能； 3、外设可拆换。 4、交直流供电，主机、外设内置蓄电池保证无外接电源情况下能连续工作10小时以上。 5、主机、外设一体式设计，不附加任何外置配件。 6、测试数据自动存储在主机里而非IC卡上，且单机存储量在16000条以上； 7、非接触卡和键盘双重输入功能，且测试编号按键输入可按逻辑顺序自动递增； 8、、测试主机具备指定编号测试成绩查找功能。 9、可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）。 10、通过“设置”键实现调节、检测功能。 11、电池电量不足的提示功能。 12、测试主机在5分钟无人操作，可自动关机，以节约电量。 技术参数： 测量范围：90~310cm；分度值：1cm；误差：±1cm | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 握力测试仪 | 功能特点： 1、主机、外设有线连接，测试数据无线传送至电脑，可采用即时上传和集中上传2种数据传输方式 ； 2、手柄为金属结构，且可自由调节； 3、开机自检功能。 4、交直流供电，主机、外设内置蓄电池保证无外接电源情况下能连续工作10小时以上。 5、电池电量不足的提示功能。 6、测试数据自动存储在主机里而非IC卡上，且单机存储量在16000条以上； 7、测试主机具备指定编号测试成绩查找功能。 8、可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）。 9、测试主机在5分钟无人操作，可自动关机，以节约电量。 技术参数：量 程：5～100 kgf/分度值：0.1 kgf/误 差：±0.5 kgf | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 （人民币） |  | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 金额小写; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. 金额大写; 壹; 贰; 叁; 肆; 伍; 陆; 柒; 捌; 玖; 零. （￥： 元） |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人地址：                                   联系人姓名：                       联系人电话（含区号）：

传真电话（含区号）：                            法人代表姓名：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日